## 用紙1
V11.1
| 【設置工事用事前確認シート】 | [34 empty] | 1/5
※該当項目に☑チェックをしてください。記入モレ・記入ミスのないようご確認ください。
お客様より頂いた個人情報は製品の保証・登録以外で第三者に開示または提供いたしません。
現調日時 |  |  | 年 月 日 ： ～ ： | [14 empty] | 会社名 | [10 empty] | 実施者
お客様名 | [15 empty] | 様 |  | 都道府県 | [8 empty] | 都 道 府 県 |  | 市町村 | [6 empty] | 市 町 村 郡
機種 |  |  |  |  | ハイブリットシステム | [11 empty] | ストレージシステム | [11 empty] | 既設PCS2台接続
ｽﾏｰﾄAI設置 場所電波状況 親機ﾙｰﾀｰ設置場所 |  |  | 無線ﾈｯﾄ環境 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 無 | 無線機器設置場所 | [8 empty] | 1F |  |  |  | 2F |  |  |  | 3F |  |  | 他
|  |  | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線 | [6 empty] | 光回線 |  |  |  |  | ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ | [5 empty] | 他（ ）
|  |  | 電波強度 |  |  |  |  | 数値を記入 平均値でOK |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 安定（WI-FIミレル45以上） | [10 empty] | 不安定（WI-FIミレル44以下）
[8 empty] | 不安定だった場合、有線LANの配線ルートはあるか | [22 empty] | 有 |  |  |  | 無
|  |  | 通信速度 |  |  |  |  | ダウンロード（10Mbps以上） | [12 empty] | Mbps |  | アップロード（10Mbps以上） | [12 empty] | Mbps
|  |  | LAN工事可否 | [5 empty] | 可 |  | 不可 |  | ルーター設置階数 | [5 empty] | 階 | 必要LANケーブル長さ | [6 empty] | m |  |  | 配線工事 |  |  | 露出 隠蔽
既設発電 設備詳細 |  |  | 太陽電池 ﾒｰｶｰ・型式 | [19 empty] | 太陽電池設置枚数 | [11 empty] | 枚
|  |  | PCS ﾒｰｶｰ・型式 | [19 empty] | 直流入力系統数 | [11 empty] | 系統
|  |  | 接続箱 | [10 empty] | 有 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 昇圧ユニット | [9 empty] | 有 |  |  | 無
既存PV 電流・電圧測定 |  |  | 系統 | [5 empty] | 1系統目 |  |  |  |  | 2系統目 |  |  |  | 3系統目 |  |  |  |  | 4系統目 |  |  |  |  | 5系統目 |  |  |  |  | 6系統目
太陽電池設置方位
|  |  | 動作電流 | [9 empty] | A |  |  |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  | A
|  |  | 開放電圧 | [9 empty] | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V
|  |  | 直列数 | [9 empty] | 枚 |  |  |  | 枚 |  |  |  |  | 枚 |  |  |  |  | 枚 |  |  |  |  | 枚 |  |  |  | 枚
FIT買取 |  |  | 満了日 | [5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 設備ID
機器設置場所 |  |  | 設置基準、設置条件を満たしている（判定基準は4/5、5/5参照） | [22 empty] | 満たしている | [7 empty] | 満たしていない
PCS入力 予定回路数 |  |  |  |  | 3回路 | [5 empty] | 2回路 |  |  |  |  | 1回路 | [5 empty] | 一括入力 | [5 empty] | 要相談
主幹ｹｰﾌﾞﾙ |  | 長さ | [6 empty] | m |  | 太さ | [5 empty] | sq |  | PVｱｰｽ | [8 empty] | 単独 | [5 empty] | 分電盤
ｴｺｷｭｰﾄ |  |  |  | 有 |  | 型式 | [9 empty] | 無 |  | 電気温水器 (ｴｺｷｭｰﾄ以外) | [6 empty] | 有 |  | 型式 | [8 empty] | 無
ｴﾈﾌｧｰﾑ |  |  |  | 有 |  | 契約ｶﾞｽ会社 | [11 empty] | 燃料電池ﾕﾆｯﾄ型式 | [17 empty] | 無
[6 empty] | 貯湯ﾕﾆｯﾄ型式 | [11 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ熱源機型式
電気自動車 |  |  |  | 有 |  | 自動車ﾒｰｶｰ | [11 empty] | 充電器型式 | [17 empty] | 無
※上記、住宅設備の型式等については、現調ｼｰﾄに記入する代わりに、写真でも可。
配線経路 |  |  |  | 天井配線可 | [8 empty] | 床下配線可 | [7 empty] | 配線不可 |  |  |  |  | ⇒※お客様へ確認事項あり 別欄に記載
|  |  |  | その他 |  |  | （ | [27 empty] | )
蓄電池基礎 |  |  |  | ｽﾏｰﾄﾍﾞｰｽ-N | [5 empty] | ｽﾏｰﾄﾍﾞｰｽ-H（嵩上げ架台） | [8 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | [5 empty] | アンカー直打ち |  |  |  |  | 重塩害ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 要
搬入路 |  |  |  | 有 | [8 empty] | 無 | [5 empty] | 駐車ｽﾍﾟｰｽ | [7 empty] | 有 | [6 empty] | 無
！重要！ お客様への 確認・案内 |  |  |  | 通信環境が不安定な場合、ネットワーク環境の改善が必要とのご案内
|  |  |  | スマートAIの電源をどこのブレーカーからとるかの説明 | [26 empty] | 単独 |  |  |  | 共用
機器の設置予定場所の説明をしたか
隠蔽配線をする配線経路がない場合、お客様にその許可をとったか
【特記事項】
東
西
南
北
東
西
南
北
東
西
南
北
東
西
南
北
東
西
南
北
東
西
南
北

## 用紙2
V11.1
2／5
既設分電盤情報 |  |  |  |  | 幹線 | ： | CV14sq | [7 empty] | 契約電力会社 | 中部 |  |  | 電力
|  |  | エコキュート | [11 empty] | ※新電力の場合：
[15 empty] | 現在契約容量 |  |  | A ・ kVA
| WH |  | SB | [5 empty] | ELB |  | 20 |  | 回路 |  | SB or MCB型式
|  |  | MCB | [5 empty] | 50 | A | 空き | 1 | 回路 |  | ELB型式 | BJF350325
|  |  |  | A | [10 empty] | 逆接続 |  | 可 | 不可
エネファーム
※手書きでも可
変更後分電盤情報 |  |  |  |  | 幹線 | ： | CV14sq
エコキュート
| WH |  | SB | [5 empty] | ELB |  | 21 |  | 回路
|  |  | MCB | [5 empty] | 50 | A | 空き | 0 | 回路
A
エネファーム
※手書きでも可
設置予定個所 平面図 | [14 empty] | 蓄電池設置位置方位 |  | 北面
設置方位を記入➡
①蓄電池 ②PCS ③スイッチBOX ④スマートAI ⑤分電盤 ⑥既存接続箱 ⑦既存PCS ⑧親機ルータ
設置予定個所 立面図 | [6 empty] | ※工事の際 壁穴開け作業 あり ・ なし
①蓄電池 ②PCS ③スイッチBOX ④スマートAI ⑤分電盤 ⑥既存接続箱 ⑦既存PCS ⑧親機ルータ
備考欄（申し送り事項等）
御客様確認欄 |  | 日付 | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 御署名
ELB
30A
PCS
PV
スイッチ
ボックス
ELB40A×2
HY PCS
BAT
PV

## 用紙3
V11.1
3／5
必須写真 |  | 撮影箇所 | [5 empty] | 撮影時の注意点
設置予定場所 |  |  |  | 蓄電池設置予定場所
PCS設置予定場所
スマートAI設置予定場所
スイッチボックス設置予定場所
既設機器等 設置場所 |  |  |  | 無線機器（ルーター） |  |  |  | （型番がわかるもの）
|  |  |  | 既設PCS |  |  |  | （設置場所・型式・内部配線がわかる写真）
|  |  |  | 既設接続箱 |  |  |  | （設置場所・内部配線が分かる写真）
|  |  |  | 既設昇圧ユニット |  |  |  | （設置場所・内部配線が分かる写真）
|  |  |  | 電力メーター |  |  |  | （番号がよみとれる写真）
|  |  |  | 電柱 |  |  |  | （1号柱：電柱番号がよみとれる写真）
ブレーカ 分電盤 |  |  |  | SB or MCBブレーカ |  |  |  | （表示が読み取れる写真）
|  |  |  | ELBブレーカ |  |  |  | （表示が読み取れる写真）
分電盤内配線がわかる写真
|  |  |  | 分電盤カバー付きの写真 |  |  |  | （カバーに記載された表示が読み取れる写真）
その他ブレーカボックスとその内部写真
明細 保証書 |  |  |  | 電気の明細 |  |  |  | （買電と売電明細 契約容量わかるもの）
|  |  |  | 太陽光の保証書 |  |  |  | （モジュール型式・既設PCS型式がわかるもの）
その他 |  |  |  | 天井 or 床下 点検口内部の写真
電波強度
電波強度の確認について
【iPhone(ios)の場合】 | [6 empty] | 【Androidの場合】
| ①Appleストアより「AirMacユーティリティ」をダウンロード。 | [7 empty] | ①playストアより「WiFiミレル」をダウンロード。
| ②「設定」→「AirMac」より「WiFiスキャナ」をONにする。 | [7 empty] | ②スマートAIに接続するSSIDを選択しWiFi接続する。
| ③アプリを起動し、「WiFiスキャン」をタップ。 | [7 empty] | ③アプリ（ Wi Fi ミレル ）を開く。
| ④表示された対象SSIDの「RSSI」を確認。 | [7 empty] | ④スマートAI付近でWiFi強度の数値を確認。
【判定基準】 | [6 empty] | 【判定基準】
|  |  | 数値と変動幅 |  | 安定している | 変動あり(±20) |  |  | 数値と変動幅 |  | 安定している | 変動あり(±20)
|  |  | .-30～-70 |  | 〇 | △ |  |  | 45以上 |  | 〇 | △
|  |  | .-70～-90 |  | × | × |  |  | 44以下 |  | × | ×
※0に近いほど信号品質は良好です。
|  |  |  | ×または△の場合はルーター位置見直し | [5 empty] | ×または△の場合はルーター位置見直し
|  |  |  | または中継器設置など、ネットワーク環境の | [5 empty] | または中継器設置など、ネットワーク環境の
|  |  |  | 改善が必要です。 | [5 empty] | 改善が必要です。
通信速度
通信速度の確認について
① スマート フォン 等にてアプリ（FAST Speed Test ）をインストールする。
Androidの場合はPlayストア
iPhoneの場合はApp Store
よりインストールをお願いします。
②スマートAIに接続するSSIDを選択しWiFi接続する。
③アプリ（FAST Speed Test ）を開く。
④ダウンロードが10Mbps以上
アップロードが10Mbps以上
上記であれば通信速度が良いと判断する。

## 用紙4
V11.1
4／5
設置基準・設置条件
【以下のような場所への設置は行わないでください。】
・ | 標高が2000mを超える場所
・ | 温度変化の激しい場所
・ | 周囲温度が氷点下10℃超あるいは45℃超の場所
・ | 直射日光の当たりやすい場所（高温になると機能が著しく低下します）
・ | 著しく湿度の高い場所（90％以上の場所）
・ | 指定の取付スペースを確保できない場所
・ | 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・塩分・腐食性物質・爆発性／可燃性ガス・化学薬品・火気にさらされる場所
・ | 大きな電磁波が発生しうる場所（発電所・電線等）
・ | 降雪時に埋もれてしまう場所、冠水する危険のある場所
・ | 無線機（アマチュア無線など）のアンテナが付近にある場所（半径約50m範囲）
・ | 常に振動または衝撃を受ける場所
・ | 船舶・自動車等、住宅設備として使用しない環境の場所
・ | 重塩害地域（海岸から直線距離で300m以内の場所）
・ | 海岸線から100m未満の地域
・ | 医療を目的とする場所
また、当社指定の機器以外への接続は行わないでください。
②スマートスイッチボックス-H・スマートAI【屋内設置】
蓄電池
100m以上～300m未満
海岸線から
海
重塩害地域について
・海岸線から100m以上300m未満の場合
⇒PCS：屋内設置，蓄電池：重塩害用カバーの装着が必要。
※海岸線から300m以上でも、海水飛沫および潮風にさらされる場所
（沖縄や離島）についても重塩害用カバーの装着が必要。
◎海岸線より100m以内への設置は、
商品の性能・品質・安全性が
担保されないため設置出来ません。
【以下の離隔距離を確保してください：ハイブリッドシステム 】
①ハイブリッドPCS・スマート蓄電S・T【屋外設置】
蓄電池
蓄電池
S
150以上
T
50以上

## 用紙5
V11.1
5／5
設置基準・設置条件
【以下のような場所への設置は行わないでください。】
・ | 標高が2000mを超える場所
・ | 温度変化の激しい場所
・ | 周囲温度が氷点下10℃超あるいは45℃超の場所
・ | 直射日光の当たりやすい場所（高温になると機能が著しく低下します）
・ | 著しく湿度の高い場所（90％以上の場所）
・ | 指定の取付スペースを確保できない場所
・ | 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・塩分・腐食性物質・爆発性／可燃性ガス・化学薬品・火気にさらされる場所
・ | 大きな電磁波が発生しうる場所（発電所・電線等）
・ | 降雪時に埋もれてしまう場所、冠水する危険のある場所
・ | 無線機（アマチュア無線など）のアンテナが付近にある場所（半径約50m範囲）
・ | 常に振動または衝撃を受ける場所
・ | 船舶・自動車等、住宅設備として使用しない環境の場所
・ | 重塩害地域（海岸から直線距離で300m以内の場所）
・ | 海岸線から100m未満の地域
・ | 医療を目的とする場所
また、当社指定の機器以外への接続は行わないでください。
②スマートAI【屋内設置】
【以下の離隔距離を確保してください：ストレージシステム 】
①ストレージPCS・スイッチボックス-S・スマート蓄電T【屋外設置】
蓄電池
100m以上～300m未満
海岸線から
海
重塩害地域について
・海岸線から100m以上300m未満の場合
⇒PCS：屋内設置，蓄電池：重塩害用カバーの装着が必要。
※海岸線から300m以上でも、海水飛沫および潮風にさらされる場所
（沖縄や離島）についても重塩害用カバーの装着が必要。
◎海岸線より100m以内への設置は、
商品の性能・品質・安全性が
担保されないため設置出来ません。